|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:ООО "Стройтрест"  | C:\Users\Dmitriy\Desktop\Screenshot_3.png | СОГЛАСОВАНО:ЭТП «НефтьРегион» |

Техническое задание на приобретение резервуаров.

**Место оказания услуги:** Россия, (55.213000, 38.634053) - ссылка на Яндекс карты

**Срок оказания услуги:** ноябрь-декабрь 2020 г.

 В ценовом предложении отдельно указать стоимость услуги по каждому наименованию.

 **Требования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Описание | Кол-во комплектов |  |
|  | Резервуар гориизонтальный подземный двустенный двухсекционный для топлива V=50 (25+25 м3), диаметр-2740 мм, L-9660 мм, с двумя технологическими шахтами 1300\*1300\*1400h, комплетно с крышками, расширительным бачком. | 1  | 8800 |
|  | Резервуар гориизонтальный подземный двустенный двухсекционный для топлива V=50 , диаметр-2740 мм, L-9660 мм, с двумя технологическими шахтами 1300\*1300\*1400h, комплетно с крышками, расширительным бачком. | 3  | 8800 |
|  | Резервуар РГ0-10 подземный одностенный односекционный для аварийных проливов, V=10 м3, диаметр=2200 мм, L=3300 мм, с одной технологической шахтой 1300\*1300\*1700h прямого исполнения | 1 | 2200 |

**Дополнительная информация в приложениях.**

**Ценовые предложения необходимо предоставить до 10 ноября 2020 года.**

При подаче своего ценового предложения, Участник обязан учесть комиссию в размере 1% от итоговой суммы договора (но не более 30 000 рублей), взимаемую электронной торговой площадкой с победителя процедуры по итогам размещения протокола подведения итогов.

 **2020 г.**

